## Solare termico
SOLARE TERMICO |  |  | Località : | Reggio Calabria | [6 empty] | Analisi costi-benefici
Fabbisogni |  |  |  |  | Domanda netta di calore giorn. |  | 33.496 | MJ/g | 9.3044 | kWh/g | Costo medio E.E. | 0.18 | € /kwh
Domanda di acqua calda giornaliera |  |  | 200 | litri/giorno | Domanda lorda di calore giorn. |  | 49.6237 | MJ/g
temperatura ingresso acqua |  |  | 15 | °C | Consumo elettrico giorno |  |  |  | 9.4943 | kWhe/g | Costo impianto (*) |  |  | quota pubblifca |  | 30%
temperatura uscita acqua |  |  | 55 | °C | Superficie collettore installata |  | 3 | m2 |  |  | a circolazione. naturale | 600 | €/m2
[11 empty] | a circolazione forzata | 800 | €/m2 | quota privata |  | 70%
mesi | giorni/mese | Radiazione (*) | Radiazione | Sup. necessaria | Produz.calore | copertura/g | mesi | risparmio/g | risp/mese |  | Costo Manutenzione | 1% | €/anno | (*) IVA 10% esclusa
|  | MJ/m2 g | MJ/m2 mese | m2 | MJ/mese | % |  | kWhe/g | kWhe/m |  | Vita impianto | 15 | anni
Gen | 31 | 7.5 | 232.5 | 6.6165 | 470.8125 | 45.34% | Gen | 4.3048 | 133.4503 |  | Costo del denaro | 5 | %
Feb | 28 | 10.4 | 291.2 | 4.7715 | 589.68 | 62.87% | Feb | 5.9694 | 167.1429 |  | Fattore di annualità | 10.3797 | anni | Sostituzione boiler elettrico
Mar | 31 | 15 | 465 | 3.3082 | 941.625 | 90.68% | Mar | 8.6097 | 266.9005 | [7 empty] | con contributi a fondo perduto
Apr | 30 | 18.6 | 558 | 2.6679 | 1129.95 | 112.4% | Apr | 9.4943 | 284.8299 |  | Risparmi annui |  | EE | FC lordo | Manutenzione | FC netto | Invest. | VAN | Pay Back | TRA
Mag | 31 | 22.4 | 694.4 | 2.2153 | 1406.16 | 135.4% | Mag | 9.4943 | 294.3243 |  | Superficie impegnata | m2 | kWh | €/anno | €/anno | €/anno | € | € | anni | anni
Giu | 30 | 24.1 | 723 | 2.0591 | 1464.075 | 145.7% | Giu | 9.4943 | 284.8299
Lug | 31 | 24 | 744 | 2.0677 | 1506.6 | 145.1% | Lug | 9.4943 | 294.3243 |  | a circolazione naturale | 3 | 2803.5723 | 504.643 | 18 | 486.643 | 1260 | 3791.188 | 2.5892 | 2.7331
Ago | 31 | 21.1 | 654.1 | 2.3518 | 1324.5525 | 127.6% | Ago | 9.4943 | 294.3243
Set | 30 | 16.7 | 501 | 2.9715 | 1014.525 | 101% | Set | 9.4943 | 284.8299
Ott | 31 | 12.7 | 393.7 | 3.9074 | 797.2425 | 76.78% | Ott | 7.2895 | 225.9758 |  | a circolazione forzata | 3 | 2803.5723 | 504.643 | 24 | 480.643 | 1680 | 3308.9101 | 3.4953 | 3.7316
Nov | 30 | 8.6 | 258 | 5.7702 | 522.45 | 51.99% | Nov | 4.9362 | 148.0867
Dic | 31 | 7 | 217 | 7.0891 | 439.425 | 42.32% | Dic | 4.0179 | 124.5536
|  | Totale anno |  |  | 11607.0975 |  |  |  | 2803.5723 |  | Costo combustibile | 0.6 | € /m3 | Sostituzione caldaia a metano
[11 empty] | Pci | 34.54 | MJ/m3
ipotesi utilizzate | [10 empty] | Rendimento medio caldaia | 85% |  | costo delo calore (€/MJ) |  | 0.020437 | con contributi a fondo perduto
[11 empty] | Risparmi annui |  |  | FC lordo | Manutenzione | FC netto | Invest. | VAN | Pay Back | TRA
rendimento piastre |  | 75% | rapporto tra energia termica utile rispetto a quella incidente sulla piastra captante | [7 empty] | Superficie impegnata | m2 | MJ/a | €/anno | €/anno | €/anno | € | € | anni | anni
rendimento accumulo |  | 90% | tiene conto delle perdite d'irraggiamento e convezione del boiler
rendimento elettrico |  | 98% | ipotizzando la produzione acqua calda con il boliler eletrico tradizionale | [7 empty] | a circolazione naturale | 3 | 11607.0975 | 237.2103 | 18 | 219.2103 | 1260 | 1015.3284 | 5.7479 | 6.3268
(*) - dati reperiti su "Profilo climatico dell'Italia" vol. 7 edito dall' ENEA ed. 1999
[11 empty] | a circolazione forzata | 3 | 11607.0975 | 237.2103 | 24 | 213.2103 | 1680 | 533.0505 | 7.8795 | 8.9595